Sisak, 09.07.2018.

**PREDMET : ISPRAVAK DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE**

U predmetu nabave NABAVA UREĐAJA ZA PROIZVODNJU KLORDIOKSIDA , evidencijska oznaka **JN 26/2018** objavljenom dana 06.07.2018. na Internet stranicama Društva [www.sisackivodovod.hr](http://www.sisackivodovod.hr) u Dokumentaciji za nadmetanje pod točkom 1.6 PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE stoji 190.000,00 kn.

Taj dio se ispravlja na način da glasi:

**1.6 Procijenjena vrijednost nabave 160.000,00 kn.**

U Dokumentaciji za nadmetanje pod točkom 2.3. Tehničke specifikacije stoji kloridna kiselina 25 -26%

Taj dio se ispravlja na način da glasi:

**2.3. Tehničke specifikacije kloridna kiselina 25 -36%**

Molimo cijenjene Ponuditelje da prilikom dostave ponuda vode računa o ispravku.

Ovlašteni predstavnici Naručitelja