Parametri koji nisu navedeni u dijelu Pravilnika o parmetrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namjenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23) iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i povezanim vrijednostima

| Vodoopskrbna zona: Grad Sisak i prigradska naselja, Općina Sunja i Općina Martinska Ves Vrsta uzorka: voda za ljudsku potrošnju - vodoopskrbna mreža Period : 01.04.2025. -30.06.2025. Izvršitelj: Služba kontrole kvalitete vode Sisački vodovod, Obala R. Boškovića 10, Sisak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj | Mjerna jedinica | Metoda | MDK1 | Ukupno uzoraka | Srednja vrijednost | Minimalna vrijednost | Maksimalna vrijednost | Odstupanja od MDK |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | broj | % |
| Ukupna tvrdoća | mg CaCO3/l | Vlastita metoda određivanje tvrdoće modif. HRN ISO 6059:1998 | preporuka SZO2 | 35 | 193 | 161 | 218 | 0 | 0 |
| Ukupna tvrdoća | °nj | Vlastita metoda određivanje tvrdoće modif. HRN ISO 6059:1998 | preporuka SZO2 | 35 | 10,8 | 8,97 | 12,17 | 0 | 0 |
| Kalij (K) | mg/l | HRN EN ISO 14911:2001 | 12 | 345 | 0,78 | 0,37 | 1,80 | 0 | 0 |
| Kalcij (Ca) | mg/l | HRN EN ISO 14911:2001 | preporuka SZO2 | 345 | 56,68 | 6,62 | 76,95 | 0 | 0 |
| Magnezij (Mg) | mg/l | HRN EN ISO 14911:2001 | preporuka SZO2 | 345 | 11,30 | 1,29 | 17,3 | 0 | 0 |
| Natrij (Na) | mg/l | HRN EN ISO 14911:2001 | 200 | 345 | 3,19 | 2,07 | 4,76 | 0 | 0 |
| 1MDK je maksimalno dozvoljena koncentracija prema odredbama propisa kojima se uređuje zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju. 2Za tumačenje rezultata koriste se preporuke Svjetske zdravstvene organizacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MINERALI  - KATIONI OTOPLJENI U VODI

Glavni minerali koje pronalazimo u svim vodama su natrij (Na), kalcij (Ca), magnezij (Mg) i kalij (K). Natrij pomaže u regulaciji krvnog tlaka i rada srca, kalcij je dobar za zdravlje kostiju. Kalij je značajan za održavanje ravnoteže tekućine/elektrolita u tijelu, potreban je za zdravlje živčanog sustava i  sudjeluje u relaksaciji mišića te doprinosi održavanju normalnog krvnog tlaka. Magnezij pomaže kod umora i iscrpljenosti, neophodan je  za mnogo metaboličkih procesa, proizvodnju proteina i kontrakciju mišića, te  potiče izgradnju kostiju i probavu.

- TVRDOĆA VODE

Voda za ljudsku potrošnju  iz vodoopskrbnog sustava Sisačkog vodovoda d.o.o. ima vrijednost oko 11° nj i spada u srednje tvrde vode (8-18°nj). Tvrdoću vode čine razni otopljeni ioni metala, uglavnom kalcija i magnezija, koji su ujedno i esencijalni minerali važni za ljudsko zdravlje i neophodni su u prehrani. Suma svih tih kalcijevih i magnezijevih soli daje nam ukupnu tvrdoću vode izraženu u mg CaCO3/l.

Tvrdoća vode može se izraziti na više načina, a s ciljem mjerenja i uspoređivanja voda različitih tvrdoća često se koriste stupnjevi tvrdoće (njemački, francuski i engleski).

Pretvorba pojedinačnih načina izražavanja tvrdoća

| - Vrsta stupnja | - Ekvivalent stupnja |  |  | CaCO3 mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | njemačkog | francuskog | engleskog |  |
| 1º Nj | 1,00 | 1,79 | 1,25 | 17,9 |
| 1º Fr. | 0,56 | 1,00 | 0,70 | 10,0 |
| 1º Eng. | 0,80 | 1,43 | 1,00 | 14,3 |
| 1 mg/l CaCO3 | 0,0056 | 0,10 | 0,07 | 1,0 |

Klasifikacija vode po tvrdoći

| Tvrdoća u º nj : | Opis: | Tvrdoća u mg CaCO3/l |
| --- | --- | --- |
| 0º - 5 º | meka | do 89,5 |
| 5º - 10º | meka | od 89,5 do 179 |
| 10º -15 º | srednje tvrda | od 179 do 268,5 |
| 15º - 25 º | tvrda | od 268,5 do 447,5 |
| 25º - 30 º | jako tvrda | od 447,5 do 537 |

Prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23) maksimalno dopuštena koncentracija nije određena već se za tumačenje dobivenih rezultata koriste preporuke Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Prema smjernicama  WHO nema određenih granica za tvrdoću vode vezanih uz zdravlje iako jako tvrda voda zbog okusa i taloženja kamenca u kotlovima i prilikom kuhanja može biti odbojna potrošačima. Iz razloga što su kalcij i magnezij biogeni elementi njihova povišena količina ni u kojem slučaju ne može štetno djelovati na zdravlje, nego baš obrnuto. Ljudski organizam ima mehanizam s kojim može uzeti potrebnu količinu, a ostatak izbaciti iz organizma. U posljednje vrijeme sve više znanstvenih studija potvrđuje da postoje indikacije da meka voda nije preporučljiva za piće zbog lošeg utjecaja na ravnotežu minerala u organizmu.

S druge strane tvrdoća vode vrlo štetno djeluje na bojlere, kotlove, radijatore, perilice, aparate za kavu….